EVN Netz GmbH · EVN Platz · 2344 Maria Enzersdorf

Energie-Control Austria

für die Regulierung der

Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft

Rudolfsplatz 13a

1010 Wien

.

Kontakt	Dipl.Ing. Wolfgang Lehner / Mag. Markus Stork

Tel. / Dw.	02236 / 201 - 17210 / 12337

Datum	7.11.2012

Stellungnahme zum Entwurf der Intelligente

Gas-Messgeräte-AnforderungsVO 2012 (IGMA-VO 2012)

Sehr geehrte Damen und Herren!

In oben angeführter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf den Begutachtungsentwurf der Energie-Control Austria für die Gas-Messgeräte-AnforderungsVO 2012 (IGMA-VO 2012), zu welchem wir uns erlauben wie folgt Stellung zu nehmen:

Einleitend ist zu merken, dass das Bemühen, Mindestanforderungen für intelligente Gasmessgeräte zu schaffen, grundsätzlich positiv zu sehen ist. Es ist aus Sicht der Gasnetzbetreiber jedoch auch erforderlich, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Umfeld geschaffen werden müssen und sollten vor dem Erlassen die offenen Fragen im Bereich Eichrecht, Datenschutz und IT-Sicherheit – wie diese derzeit im Bereich der intelligenten Elektrizitätszähler diskutiert werden - geklärt sein. Im Bereich Maß- und Eichrecht sowie Datenschutz verweisen wir auf die Untersuchungen und Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe im BMWFJ unter der Federführung von DI Freistetter.

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der EVN Netz GmbH jedenfalls zu früh, wenn bereits jetzt ein VO-Entwurf vorgelegt wird.

Im Einzelnen ist zum vorliegenden Entwurf auf folgende Punkte besonders hinzuweisen:

Zu § 3 Z 2:

Für Messgeräte mit Temperaturkompensation gibt es keine Verordnungen bzw. Anweisungen, wie diese Geräte nachzueichen sind. Dies betrifft sowohl Zähler mit mechanischer, als auch elektronischer Temperaturkompensation. Wir weisen auch darauf hin, dass es derzeit nur für Balgengaszähler eine integrierte Temperaturkompensation gibt. Bei Drehkolben- und Turbinenradzählern ist eine direkte Temperaturkompensation im Zähler nicht möglich. Dies kann nur durch Zusatzgeräte erfolgen. Wir erlauben uns weiters darauf hinzuweisen, dass  es derzeit in Österreich keine geeigneten ermächtigten Eichstellen gibt, um Zähler mit Temperaturkompensation nacheichen zu können.

Ungeklärt ist auch die Nacheichfrist bei mechanischen Zählern mit elektronischem Zählerwerk und  Temperaturmessung. Laut Maß- und Eichgesetz beträgt die Nacheichfrist bei Balgengaszählern 12 Jahre, bei externer Temperaturkompensation (Mengenumwerter) 5 Jahre

Zu § 3 Z 3:

Die Sinnhaftigkeit der Aufzeichnung eines 1 h Lastprofils bei Kunden mit einem Messgerät < G10 erschließt sich für uns nicht. Es handelt sich bei diesen Kunden um Haushaltskunden, welche maximal 2 Geräte (Gastherme und Herd) im Einsatz haben. Dies ist einer der wesentlichen Unterschiede zu den elektrischen Geräten in einem Haushalt. Für die Beurteilung der Energieeffizienz ist ein Tageswert ausreichend.

Das Maß – und Eichgesetz sieht die Eichpflicht von Zusatzeinrichtungen bei Gasmessgeräten vor. Seitens des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen gibt es keine Definition, welche Zusatzeinrichtungen der Eichpflicht unterliegen. Für den Fall, dass davon auch ein Lastprofil  im Gaszähler betroffen ist, sind dazu auch die Eichvorschriften entsprechend anzupassen.

Der Begriff Integritätsprüfung ist vor allem in Bezug auf Umfang und Ablauf genauer zu definieren.

Wir schlagen eine Speichertiefe von 90 Tagen vor, sodass der Kunde ausreichend Zeit hat (3 Wochen), um die Daten auf der Rechnung / Verbrauchsinformation mit den Zählerdaten vergleichen zu können.

Um die definitive Speichertiefe festzulegen, sollte der Prozessablauf zuerst rechtlich verbindlich und detailliert definiert werden.

Zu § 3 Z 6:

Bei Messgeräten, die über keine interne Speichermöglichkeit verfügen, ist es derzeit nicht möglich Zählerstände mit dazugehörigem Zeitstempel zu übertragen. Bei Messgeräten, die in Ex-Zonen installiert sind und unter diese Verordnung fallen, kann derzeit keine Kommunikation, bei der Zählerstände übertragen werden, aufgebaut werden.

Zu § 3 Z 9:

In den Erläuterungen wird zu dieser Regelung ausgeführt, dass als Stand der Technik jedenfalls das Konzept aus Deutschland („Protection Profile“ des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik mit einem Hardware Security Module) angesehen werden kann.  Das deutsche Konzept umfasst die Zähler aller Sparten. Weiters erfolgt die Verschlüsselung nicht im Zähler selbst sondern in einem Kommunikationsgateway. Die Verwaltung aller IT Schlüssel erfolgt durch eine zentrale Stelle. Es ist daher nicht sinnvoll, nur für einen Spartenzähler auf ein Modell zu referenzieren,  sondern es Bedarf eines abgestimmten Gesamtkonzeptes.

Wir ersuchen um Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Ausführungen und verbleiben

EVN Netz GmbH