## PChar
Öffentliches Netz - Kalenderjahr 2014
(Datenstand: Juli 2016 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Netzabgabe - Öffentliches Netz
Charakteristische Kennzahlen der Leistung
Berichts- zeitraum | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h
Jänner | 10007.1906 | 4869.4487 | 206.9404 | 146.6477 | 5674.8175 | 567.074 | 0.7622
Februar | 9657.8986 | 5127.4486 | 199.2121 | 151.6391 | 5128.936 | 531.0613 | 0.79027
März | 9379.231 | 4591.7704 | 192.5029 | 126.4649 | 5264.9028 | 561.3363 | 0.7555
April | 8817.0614 | 4282.9109 | 176.3554 | 126.9159 | 4781.5488 | 542.3064 | 0.7532
Mai | 8862.1497 | 4242.9801 | 175.3218 | 124.2251 | 4756.1386 | 536.68 | 0.72134
Juni | 8595.9277 | 4098.2049 | 171.6779 | 121.2641 | 4554.5912 | 529.8545 | 0.73591
Juli | 8615.6879 | 4175.071 | 168.6558 | 124.8576 | 4803.7854 | 557.5626 | 0.74941
August | 8565.805 | 4029.9733 | 166.6475 | 119.5535 | 4593.7952 | 536.2946 | 0.72083
September | 8833.3427 | 4214.8091 | 174.4557 | 127.0433 | 4784.8614 | 541.6819 | 0.75234
Oktober | 9177.6342 | 4339.0808 | 182.9985 | 129.0737 | 5111.7147 | 556.9752 | 0.74762
November | 9568.5158 | 4551.9319 | 193.8044 | 137.4633 | 5121.8232 | 535.2788 | 0.74344
Dezember | 10132.1844 | 4661.5295 | 207.5784 | 142.5072 | 5525.7957 | 545.3706 | 0.73303
Jahr | 10132.1844 | 4029.9733 | 207.5784 | 119.5535 | 60102.7105 | 5931.8611 | 0.67715
Berichts- zeitraum | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | n | n
Jänner | 7275.6218 | 6569.4717 | 4271.2344 | 3622.8698 |  | 744 | 31
Februar | 7448.3942 | 6258.4162 | 3901.495 | 3445.6454 |  | 672 | 28
März | 6547.3809 | 5840.4002 | 3999.9896 | 3411.6854 |  | 743 | 31
April | 6125.4053 | 5520.4793 | 3579.9852 | 3083.6958 |  | 720 | 30
Mai | 5885.7632 | 5352.0146 | 3565.2249 | 3156.7772 |  | 744 | 31
Juni | 5744.5678 | 5138.877 | 3359.0126 | 2950.7075 |  | 720 | 30
Juli | 5981.4945 | 5045.5306 | 3526.9788 | 3106.2528 |  | 744 | 31
August | 5734.3725 | 4853.348 | 3364.0983 | 2998.3002 |  | 744 | 31
September | 6249.1469 | 5130.8079 | 3462.4078 | 3034.6626 |  | 720 | 30
Oktober | 6527.0367 | 5549.9065 | 3714.5343 | 3232.6152 |  | 745 | 31
November | 6700.0951 | 5848.3453 | 3768.6516 | 3277.391 |  | 720 | 30
Dezember | 6952.6576 | 6660.9011 | 4171.8268 | 3468.1779 |  | 744 | 31
Jahr | 5734.3725 | 6660.9011 | 44685.4394 | 38788.7809 | 35302.5663 | 8760 | 365
Anmerkung:
Das öffentliche Netz wird auf die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG,
TIRAG (bis 2010) und VKW (zuzüglich VIW) abgegrenzt
Darüber hinaus werden hier auch jene österreichischen Versorgungsgebiete in der Energiebilanz berück-
sichtigt, die in ausländischen Regelzonen liegen.
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: Energie-Control Austria

## Dia1
Quelle:
Energie-Control Austria