## EPL_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2023
(Datenstand: Mai 2024)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Zuordenbare und andere Kraftwerke
|  |  |  | Anzahl (a) | Brutto-Engpass- leistung (a) | Brutto- Strom- erzeugung (a) | Ausnut- zungsdauer
|  |  | Einheit | [1] | MW | GWh | h
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 3009 | 1315.712 | 5458.3055 | 4148.5566
|  | über 10 MW |  | 95 | 4680.626 | 24192.2194 | 5168.5863
|  | Summe |  | 3104 | 5996.338 | 29650.5249 | 4944.7721
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 50 | 180.379 | 566.0598 | 3138.1691
|  | über 10 MW |  | 67 | 8774 | 14288.1891 | 1628.4692
|  | Summe |  | 117 | 8954.379 | 14854.2489 | 1658.881
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 3221 | 14950.717 | 44504.7738 | 2976.7652
Wärme- kraftwerke (b) | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Derivate | (1) | 6 | 389 | 1962.4819 | 5044.9406
|  | Erdölderivate | (2) | 3 | 125.43 | 865.4985 | 6900.2511
|  | Erdgas |  | 63 | 4665.095 | 7029.4929 | 1506.8274
|  | Summe |  | 72 | 5179.525 | 9857.4733 | 1903.1616
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 189 | 423.2899 | 2210.6884 | 5222.6343
|  | flüssig | (3) | 5 | 0.041 | 0.030195 | 736.4634
|  | gasförmig | (3) | 302 | 90.7856 | 541.8118 | 5968.0393
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 67 | 35.2029 | 105.2303 | 2989.2516
|  | Summe | (3) | 563 | 549.3194 | 2857.7607 | 5202.3666
| Sonstige Biogene |  | (4) | 2 | 80 | 401.5801 | 5019.7508
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 12 | 108.26 | 586.8962 | 5421.1732
| Mischfeuerung |  | (9) | 8 | 381.74 | 1813.3104 | 4750.119
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 657 | 6298.8444 | 15517.0207 | 2463.471
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 167 | 5607.499 | 14496.7181 | 2585.2377
Windkraftwerke |  |  | (6) | 773 | 3896.2944 | 8035.9427 | 2062.4578
Photovoltaik |  |  | (7) (8) | 396008 | 6229.301 | 5188.0812 | 832.8513
Geothermie |  |  | (6) | 1 | 0.25 | 0.004745 | 18.98
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 396782 | 10125.8454 | 13224.0286 | 1305.9679
Statistische Differenz |  |  | (8) | k.A. | k.A. | 0 | k.A.
Gesamt |  |  |  | 400660 | 31375.4067 | 73245.8231 | 2334.498
(a) | Angaben nur für jene Kraftwerke, die im Rahmen der Statsitiken meldepflichtig sind.
Die Meldungen werden durch zusätzliche Informationen aus der Herkunftsnachweis-DB und von Netzbetreibern ergänzt.
Unterjährige Ausserbetriebnahmen werden erst im Folgejahr berücksichtigt.
(b) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75% der
Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Andernfalls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Maximal mögliche PV-Einspeiseleistung
(9) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## Ezg_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2023
(Datenstand: Mai 2024)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Brutto-Stromerzeugung
|  |  |  | zuordenbare Kraftwerke (a) | in anderen Kraftwerken (Misch-feuerung) (b) | Insgesamt
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh
Wasser-kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 5458.3055 | 0 | 5458.3055
|  | über 10 MW |  | 24192.2194 | 0 | 24192.2194
|  | Summe |  | 29650.5249 |  | 29650.5249
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 566.0598 | 0 | 566.0598
|  | über 10 MW |  | 14288.1891 | 0 | 14288.1891
|  | Summe |  | 14854.2489 |  | 14854.2489
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 44504.7738 |  | 44504.7738
Wärme-kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 0 | 28.4785 | 28.4785
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0
|  | Derivate | (1) | 1962.4819 | -49.9154 | 1912.5664
|  | Erdölderivate | (2) | 865.4985 | -144.9461 | 720.5524
|  | Erdgas |  | 7029.4929 | 529.141 | 7558.634
|  | Summe |  | 9857.4733 | 362.7579 | 10220.2312
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2210.6884 | 267.4233 | 2478.1117
|  | flüssig | (3) | 0.030195 | 0 | 0.030195
|  | gasförmig | (3) | 541.8118 | 21.2933 | 563.1051
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 105.2303 | 0 | 105.2303
|  | Summe | (3) | 2857.7607 | 288.7166 | 3146.4773
| Sonstige Biogene |  | (4) | 401.5801 | 935.4558 | 1337.0358
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 586.8962 | 226.3801 | 813.2763
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 13703.7103 | 1813.3104 | 15517.0207
| (davon KWK-Anlagen) |  |  |  |  | 14496.7181
Windkraftwerke |  |  | (6) | 8035.9427 |  | 8035.9427
Photovoltaik |  |  | (7) | 5188.0812 |  | 5188.0812
Geothermie |  |  | (6) | 0.004745 |  | 0.004745
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 13224.0286 | 0 | 13224.0286
Statistische Differenz |  |  | (8) | 0 | 0 | 0
Gesamt |  |  |  | 71432.5126 | 1813.3104 | 73245.8231
(a) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75%
der Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Anderen Falls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung durchaus unterschiedlich sein.
(b) | Bei (zuordenbaren) Wärmekraftwerken Erzeugungsmengen aus jenen Energieträgern, auf die weniger als 75%
der Jahreserzeugung entfallen.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control