## Bil
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Monatsbilanz 2017
(Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
| Aufbringung |  |  | Verwendung
Monat | Brutto- Strom- erzeugung | Physi- kalische Importe | Auf- bringung = Ver- wendung | Physi- kalische Exporte | Inland- strom- verbrauch | Verbrauch für Pump- speicherung | Inland- strom- verbrauch (2) | Eigen- bedarf | Netz- verluste | Endver- brauch (1)
2017
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 6491.8914 | 2832.6993 | 9324.5907 | 1716.1479 | 7608.4428 | 565.5988 | 7042.844 | 222.2606 | 343.7678 | 6476.8156 | 0
2017-02-01 | 5120.1035 | 2975.1916 | 8095.2951 | 1468.3298 | 6626.9652 | 586.9611 | 6040.0042 | 179.0015 | 290.6389 | 5570.3637 | 0
2017-03-01 | 5789.8536 | 2771.4815 | 8561.3351 | 1885.0227 | 6676.3124 | 515.3444 | 6160.968 | 182.267 | 282.5061 | 5696.1948 | 0
2017-04-01 | 5274.0139 | 2641.7467 | 7915.7606 | 1882.2014 | 6033.5592 | 483.2792 | 5550.2799 | 160.4698 | 254.4661 | 5135.3441 | 0
2021-03-01 | 5776.2647 | 2162.1383 | 7938.403 | 1965.173 | 5973.23 | 461.2494 | 5511.9806 | 163.269 | 256.2134 | 5092.4982 | 0
2017-06-01 | 5447.6268 | 2188.3376 | 7635.9644 | 1805.9161 | 5830.0483 | 421.851 | 5408.1973 | 163.4182 | 246.3084 | 4998.4706 | 0
2017-07-01 | 5693.129 | 2022.6645 | 7715.7935 | 1827.009 | 5888.7846 | 341.064 | 5547.7206 | 169.9054 | 251.0781 | 5126.737 | 0
2017-08-01 | 6174.0908 | 1704.1516 | 7878.2424 | 2029.6125 | 5848.6298 | 322.9781 | 5525.6517 | 172.6239 | 252.4987 | 5100.529 | 0
2017-09-01 | 6301.4255 | 1739.0675 | 8040.493 | 2099.3116 | 5941.1814 | 319.9393 | 5621.2421 | 174.5478 | 251.6666 | 5195.0277 | 0
2017-10-01 | 5840.5704 | 2710.608 | 8551.1784 | 2201.7534 | 6349.425 | 500.2965 | 5849.1285 | 173.0485 | 282.0714 | 5394.0086 | 0
2017-11-01 | 6159.1843 | 2730.4506 | 8889.6349 | 2101.3994 | 6788.2355 | 468.6959 | 6319.5396 | 188.3668 | 307.8502 | 5823.3226 | 0
2017-12-01 | 6059.0183 | 2883.8894 | 8942.9077 | 1834.6354 | 7108.2722 | 557.8363 | 6550.4359 | 193.3979 | 318.2133 | 6038.8247 | 0
Stat. Korr. (a) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Jahreszusatz (b) | 582.8373 |  | 582.8373 | 0 | 582.8373 | 0 | 582.8373 | 0 | 0 | 582.8373
Jahr | 70710.0093 | 29362.4267 | 100072.4359 | 22816.5122 | 77255.9238 | 5545.0941 | 71710.8296 | 2142.5764 | 3337.2792 | 66230.9741
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2017-01-01 | 30.3776 | -19.7927 | 9.559 | 16.9623 | 8.0169 | 14.8846 | 7.5008 | 18.7198 | 2.4193 | 7.4353
2017-02-01 | -7.7532 | 19.1693 | 0.59957 | -9.2294 | 3.0725 | 47.7411 | 0.13054 | -3.0418 | -2.9517 | 0.40248
2017-03-01 | 13.4387 | -9.3146 | 4.917 | 14.5268 | 2.489 | 73.6885 | -0.90878 | 0.79425 | -4.176 | -0.79466
2017-04-01 | -1.2574 | 25.1339 | 6.2189 | 9.9367 | 5.11 | 82.4569 | 1.3683 | 2.4403 | -0.46596 | 1.4278
2021-03-01 | 0.13051 | 21.6164 | 5.1922 | 12.4205 | 3.0131 | 24.9855 | 1.5196 | 6.8967 | 2.3753 | 1.3136
2017-06-01 | -13.0871 | 131.8195 | 5.8801 | 21.389 | 1.8493 | 50.754 | -0.66428 | 2.1724 | -2.805 | -0.64663
2017-07-01 | -10.4778 | 53.0908 | 0.45718 | -6.973 | 3.0098 | 41.502 | 1.3154 | 4.5695 | -4.2158 | 1.4978
2017-08-01 | 5.3247 | 5.2897 | 5.3172 | 12.0201 | 3.1748 | -0.27992 | 3.3841 | 12.4468 | 1.2669 | 3.2094
2017-09-01 | 25.4061 | -19.5593 | 11.8796 | 50.4283 | 2.5901 | -3.6875 | 2.9721 | 18.7108 | 0.86036 | 2.6191
2017-10-01 | 7.8055 | 13.8493 | 9.6507 | 49.4932 | 0.37421 | 25.9589 | -1.3399 | 4.5027 | 4.8286 | -1.8181
2017-11-01 | 8.7206 | 11.1101 | 9.4436 | 50.2843 | 0.95093 | -0.50514 | 1.0606 | 7.3105 | 2.9563 | 0.77269
2017-12-01 | 0.82292 | 14.9535 | 4.9845 | 23.4784 | 1.0772 | 17.8459 | -0.13291 | -2.891 | -1.5433 | 0.033586
Stat. Korr. (a)
Jahreszusatz (b) | - |  | - |  | - |  | - |  |  | -
Jahr | 4.1087 | 11.3641 | 6.1376 | 18.7934 | 2.9 | 27.8028 | 1.3726 | 5.7904 | -0.12827 | 1.3124
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 1512.593 | -699.022 | 813.5711 | 248.882 | 564.6891 | 73.2799 | 491.4092 | 35.0462 | 8.1204 | 448.2426
2017-02-01 | -430.3343 | 478.5823 | 48.248 | -149.2972 | 197.5453 | 189.6708 | 7.8745 | -5.6157 | -8.8397 | 22.3299
2017-03-01 | 685.904 | -284.6687 | 401.2353 | 239.1003 | 162.135 | 218.6382 | -56.5032 | 1.4362 | -12.3114 | -45.628
2017-04-01 | -67.1597 | 530.61 | 463.4503 | 170.1234 | 293.3269 | 218.4061 | 74.9208 | 3.8227 | -1.1913 | 72.2894
2021-03-01 | 7.5286 | 384.3032 | 391.8318 | 217.1179 | 174.7139 | 92.2071 | 82.5068 | 10.5337 | 5.9447 | 66.0284
2017-06-01 | -820.2899 | 1244.3542 | 424.0642 | 318.2064 | 105.8578 | 142.0236 | -36.1658 | 3.4747 | -7.1084 | -32.532
2017-07-01 | -666.331 | 701.4454 | 35.1144 | -136.9474 | 172.0618 | 100.0328 | 72.029 | 7.4246 | -11.0508 | 75.6552
2017-08-01 | 312.1341 | 85.6161 | 397.7502 | 217.7836 | 179.9665 | -0.90661 | 180.8732 | 19.1079 | 3.159 | 158.6063
2017-09-01 | 1276.6106 | -422.8563 | 853.7543 | 703.7551 | 149.9992 | -12.2496 | 162.2488 | 27.5116 | 2.1468 | 132.5904
2017-10-01 | 422.878 | 329.7352 | 752.6132 | 728.9414 | 23.6718 | 103.1062 | -79.4344 | 7.4561 | 12.9928 | -99.8833
2017-11-01 | 494.0368 | 273.0229 | 767.0597 | 703.1163 | 63.9434 | -2.3796 | 66.323 | 12.8324 | 8.8396 | 44.6511
2017-12-01 | 49.4541 | 375.1446 | 424.5987 | 348.8412 | 75.7575 | 84.4754 | -8.7179 | -5.7575 | -4.9879 | 2.0275
Stat. Korr. (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreszusatz (b) | 13.6099 | 0 | 13.6099 | 0 | 13.6099 | 0 | 13.6099 | 0 | 0 | 13.6099
Jahr | 2790.6342 | 2996.267 | 5786.9012 | 3609.6229 | 2177.2784 | 1206.3044 | 970.9739 | 117.2729 | -4.2864 | 857.9874
[5 empty] | 0 |  | 0
2016
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 4979.2983 | 3531.7213 | 8511.0196 | 1467.266 | 7043.7537 | 492.3189 | 6551.4348 | 187.2144 | 335.6473 | 6028.573
2017-02-01 | 5550.4378 | 2496.6093 | 8047.047 | 1617.6271 | 6429.42 | 397.2903 | 6032.1297 | 184.6172 | 299.4787 | 5548.0338
2017-03-01 | 5103.9496 | 3056.1502 | 8160.0998 | 1645.9224 | 6514.1774 | 296.7062 | 6217.4712 | 180.8308 | 294.8176 | 5741.8228
2017-04-01 | 5341.1736 | 2111.1367 | 7452.3103 | 1712.078 | 5740.2323 | 264.8731 | 5475.3591 | 156.6471 | 255.6574 | 5063.0546
2021-03-01 | 5768.7361 | 1777.8351 | 7546.5712 | 1748.0551 | 5798.516 | 369.0422 | 5429.4738 | 152.7353 | 250.2688 | 5026.4697
2017-06-01 | 6267.9167 | 943.9834 | 7211.9002 | 1487.7097 | 5724.1905 | 279.8274 | 5444.3631 | 159.9436 | 253.4169 | 5031.0026
2017-07-01 | 6359.46 | 1321.2191 | 7680.6791 | 1963.9564 | 5716.7228 | 241.0312 | 5475.6915 | 162.4808 | 262.1289 | 5051.0818
2017-08-01 | 5861.9567 | 1618.5355 | 7480.4922 | 1811.8289 | 5668.6633 | 323.8847 | 5344.7785 | 153.516 | 249.3397 | 4941.9228
2017-09-01 | 5024.8148 | 2161.9238 | 7186.7386 | 1395.5564 | 5791.1822 | 332.1889 | 5458.9933 | 147.0362 | 249.5199 | 5062.4373
2017-10-01 | 5417.6924 | 2380.8728 | 7798.5652 | 1472.812 | 6325.7532 | 397.1903 | 5928.5629 | 165.5924 | 269.0786 | 5493.8919
2017-11-01 | 5665.1475 | 2457.4277 | 8122.5752 | 1398.2831 | 6724.2921 | 471.0755 | 6253.2166 | 175.5344 | 299.0106 | 5778.6716
2017-12-01 | 6009.5642 | 2508.7447 | 8518.3089 | 1485.7943 | 7032.5147 | 473.3609 | 6559.1538 | 199.1554 | 323.2012 | 6036.7971
Stat. Korr. (a) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Jahreszusatz (b) | 569.2274 |  | 569.2274 | 0 | 569.2274 | 0 | 569.2274 | 0 | 0 | 569.2274
Jahr | 67919.3751 | 26366.1596 | 94285.5347 | 19206.8893 | 75078.6454 | 4338.7897 | 70739.8557 | 2025.3036 | 3341.5655 | 65372.9866
(1) Entspricht energiebilanztechnisch dem energetischen Endverbrauch, allerdings einschließlich des Stromverbrauchs des nicht-elektrischen Energiesektors
(z.B. Erdöl- und Erdgasförderung bzw. -versorgung, Fernwärme, Raffinerie, Kokerei oder Hochofen)
(2) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
(a) Korrektur aufgrund der Jahreserhebung, monatlich nur bedingt aufschlüsselbar
(b) Nur jährlich meldepflichtige Unternehmen, monatlich nur bedingt aufschlüsselbar
Quelle: E-Control

## BilAnt
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Monatsbilanz 2017
(Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Monat | Aufbringung |  |  | Verwendung
| Brutto- Strom- erzeugung | Physi- kalische Importe | Auf- bringung = Ver- wendung | Physi- kalische Exporte | Inland- strom- verbrauch | Pump- speiche- rung | Inland- strom- verbrauch (2) | Eigen- bedarf | Netz- verluste | Endver- brauch (1)
Anteile am Jahreswert
Einheit |  | % | % | % |  | % | % | % | % | %
2017-01-01 | 9.181 | 9.6474 | 9.3178 | 7.5215 | 9.8484 | 10.2 | 9.8212 | 10.3735 | 10.3008 | 9.7791
2017-02-01 | 7.241 | 10.1326 | 8.0894 | 6.4354 | 8.5779 | 10.5852 | 8.4227 | 8.3545 | 8.7089 | 8.4105
2017-03-01 | 8.1882 | 9.4389 | 8.5551 | 8.2617 | 8.6418 | 9.2937 | 8.5914 | 8.5069 | 8.4652 | 8.6005
2017-04-01 | 7.4587 | 8.997 | 7.91 | 8.2493 | 7.8098 | 8.7154 | 7.7398 | 7.4896 | 7.625 | 7.7537
2021-03-01 | 8.1689 | 7.3636 | 7.9327 | 8.6129 | 7.7317 | 8.3182 | 7.6864 | 7.6202 | 7.6773 | 7.689
2017-06-01 | 7.7042 | 7.4528 | 7.6304 | 7.915 | 7.5464 | 7.6076 | 7.5417 | 7.6272 | 7.3805 | 7.547
2017-07-01 | 8.0514 | 6.8886 | 7.7102 | 8.0074 | 7.6224 | 6.1507 | 7.7362 | 7.93 | 7.5234 | 7.7407
2017-08-01 | 8.7316 | 5.8039 | 7.8725 | 8.8954 | 7.5705 | 5.8246 | 7.7055 | 8.0568 | 7.566 | 7.7011
2017-09-01 | 8.9116 | 5.9228 | 8.0347 | 9.2008 | 7.6903 | 5.7698 | 7.8388 | 8.1466 | 7.5411 | 7.8438
2017-10-01 | 8.2599 | 9.2316 | 8.545 | 9.6498 | 8.2187 | 9.0223 | 8.1565 | 8.0767 | 8.4521 | 8.1442
2017-11-01 | 8.7105 | 9.2991 | 8.8832 | 9.21 | 8.7867 | 8.4524 | 8.8125 | 8.7916 | 9.2246 | 8.7924
2017-12-01 | 8.5688 | 9.8217 | 8.9364 | 8.0408 | 9.2009 | 10.06 | 9.1345 | 9.0264 | 9.5351 | 9.1178
Stat. Korr. (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahreszusatz (b) | 0.82426 | 0 | 0.58242 | 0 | 0.75442 | 0 | 0.81276 | 0 | 0 | 0.88001
Jahr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Anteile im jeweiligen Monat
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2017-01-01 | 69.6212 | 30.3788 | 100 | 18.4045 | 81.5955 | 6.0657 | 75.5298 | 2.3836 | 3.6867 | 69.4595
2017-02-01 | 63.2479 | 36.7521 | 100 | 18.1381 | 81.8619 | 7.2506 | 74.6113 | 2.2112 | 3.5902 | 68.8099
2017-03-01 | 67.6279 | 32.3721 | 100 | 22.0179 | 77.9821 | 6.0194 | 71.9627 | 2.129 | 3.2998 | 66.534
2017-04-01 | 66.6267 | 33.3733 | 100 | 23.7779 | 76.2221 | 6.1053 | 70.1168 | 2.0272 | 3.2147 | 64.8749
2021-03-01 | 72.7636 | 27.2364 | 100 | 24.7553 | 75.2447 | 5.8104 | 69.4344 | 2.0567 | 3.2275 | 64.1502
2017-06-01 | 71.3417 | 28.6583 | 100 | 23.6501 | 76.3499 | 5.5245 | 70.8253 | 2.1401 | 3.2256 | 65.4596
2017-07-01 | 73.7854 | 26.2146 | 100 | 23.6788 | 76.3212 | 4.4203 | 71.9008 | 2.202 | 3.2541 | 66.4447
2017-08-01 | 78.3689 | 21.6311 | 100 | 25.7623 | 74.2377 | 4.0996 | 70.1381 | 2.1911 | 3.205 | 64.742
2017-09-01 | 78.3711 | 21.6289 | 100 | 26.1092 | 73.8908 | 3.9791 | 69.9117 | 2.1709 | 3.13 | 64.6108
2017-10-01 | 68.3014 | 31.6986 | 100 | 25.748 | 74.252 | 5.8506 | 68.4014 | 2.0237 | 3.2986 | 63.0791
2017-11-01 | 69.285 | 30.715 | 100 | 23.6388 | 76.3612 | 5.2724 | 71.0889 | 2.1189 | 3.463 | 65.5069
2017-12-01 | 67.7522 | 32.2478 | 100 | 20.515 | 79.485 | 6.2378 | 73.2473 | 2.1626 | 3.5583 | 67.5264
Stat. Korr. (a)
Jahreszusatz (b) | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
Vorjahr | 70.6588 | 29.3412 | 100 | 22.8 | 77.2 | 5.5411 | 71.6589 | 2.141 | 3.3349 | 66.183
(1) Entspricht energiebilanztechnisch dem energetischen Endverbrauch, allerdings einschließlich des Stromverbrauchs des nicht-elektrischen Energiesektors
(z.B. Erdöl- und Erdgasförderung bzw. -versorgung, Fernwärme, Raffinerie, Kokerei oder Hochofen)
(2) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Quelle: E-Control

## Erz
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Erzeugung elektrischer Energie nach Energieträgern 2017
(Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Brutto-Stromerzeugung
| Wasserkraftwerke | [6 empty] | Wärmekraftwerke (a)
| Laufkraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (1) |  |  |  | Fossile Brennstoffe und Derivate | [5 empty] | Biogene Brennstoffe (3)
| Laufkraft- werke bis 10 MW | Laufkraft- werke über 10 MW | Laufkraft- werke | Speicher- kraftwerke bis 10 MW | Speicher- kraftwerke über 10 MW | Speicher- kraftwerke | Summe Wasser- kraft | Stein- kohle | Braun- kohle | Derivate (2) | Erdöl- derivate | Erdgas und Derivate | Summe Fossile Brennstoffe und Derivate | Biogene Brennstoffe fest | Biogene Brennstoffe flüssig | Biogene Brennstoffe gasförmig | Klär- und Deponiegas | Summe Biogene Brenn- stoffe | Sonstige Biogene (4) | Sonstige Brennstoffe | Summe Wärme-kraft-werke | Wind- kraftwerke (5) | Photo- voltaik (5) | Geo- thermie (5) | Summe Wind- kraftwerke, Photovoltaik, Geothermie | Statistische Differenz (6) | Gesamt
2017
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 196.404 | 1061.3736 | 1257.7776 | 21.8395 | 1123.4811 | 1145.3206 | 2403.0981 | 359.5696 | 0 | 175.4247 | 168.422 | 2261.4594 | 2964.8757 | 182.3062 | 0.060154 | 52.3494 | 2.0192 | 236.7349 | 113.5733 | 77.5515 | 3392.7354 | 606.8511 | 40.6981 | 0.000109 | 647.5493 | 48.5086 | 6491.8914
2017-02-01 | 212.0488 | 1273.9824 | 1486.0313 | 22.2024 | 603.3218 | 625.5241 | 2111.5554 | 256.7169 | 0 | 163.3961 | 107.5258 | 1571.2392 | 2098.8778 | 165.4643 | 0.003442 | 47.7009 | 2.0615 | 215.2301 | 110.6202 | 63.4923 | 2488.2204 | 423.9079 | 46.9024 | 0.016417 | 470.8267 | 49.5009 | 5120.1035
2017-03-01 | 371.1534 | 1971.288 | 2342.4414 | 39.477 | 809.2033 | 848.6803 | 3191.1217 | 187.8891 | 0 | 177.9674 | 48.504 | 1048.1832 | 1462.5437 | 193.7653 | 0.009288 | 51.6894 | 2.3684 | 247.8324 | 115.1319 | 58.554 | 1884.0621 | 604.5581 | 66.0955 | 0.010132 | 670.6637 | 44.006 | 5789.8536
2017-04-01 | 422.4089 | 1835.3722 | 2257.781 | 45.2008 | 859.2774 | 904.4782 | 3162.2592 | 95.3532 | 0 | 174.8762 | 34.0969 | 638.7384 | 943.0647 | 174.2312 | 0.009282 | 49.7816 | 2.2273 | 226.2494 | 110.7594 | 61.7083 | 1341.7818 | 685.4231 | 67.8483 | 0.00033 | 753.2717 | 16.7012 | 5274.0139
2021-03-01 | 580.3073 | 2538.1296 | 3118.4369 | 63.5342 | 1062.2255 | 1125.7597 | 4244.1966 | 33.8316 | 0 | 191.4854 | 29.5244 | 254.2036 | 509.045 | 175.3786 | 0.011172 | 50.3494 | 2.3446 | 228.0837 | 122.0914 | 71.5324 | 930.7525 | 490.3541 | 82.7488 | 0.000285 | 573.1032 | 28.2123 | 5776.2647
2017-06-01 | 484.3662 | 2094.1419 | 2578.5081 | 53.4812 | 1103.6843 | 1157.1654 | 3735.6736 | 27.53 | 0 | 184.4344 | 47.8247 | 498.7699 | 758.559 | 172.7796 | 0.009052 | 47.2971 | 1.9712 | 222.0571 | 124.4446 | 68.6735 | 1173.7341 | 426.8676 | 83.6952 | 0.000877 | 510.5637 | 27.6554 | 5447.6268
2017-07-01 | 487.4486 | 2222.6527 | 2710.1013 | 53.587 | 1218.6906 | 1272.2776 | 3982.3789 | 22.3379 | 0 | 198.9461 | 58.3004 | 453.7255 | 733.31 | 194.5754 | 0.009056 | 49.0126 | 2.1389 | 245.7359 | 123.9227 | 71.6749 | 1174.6435 | 410.77 | 83.1583 | 0.004139 | 493.9325 | 42.1741 | 5693.129
2017-08-01 | 521.7271 | 2446.3344 | 2968.0615 | 57.3848 | 1502.7389 | 1560.1237 | 4528.1852 | 19.2783 | 0 | 191.9954 | 65.2995 | 442.5164 | 719.0896 | 170.9357 | 0.009056 | 47.9347 | 1.9397 | 220.8192 | 124.9247 | 63.8889 | 1128.7224 | 384.4271 | 81.8445 | 0.000411 | 466.2721 | 50.9111 | 6174.0908
2017-09-01 | 562.4613 | 2499.2955 | 3061.7569 | 61.9053 | 1360.8139 | 1422.7192 | 4484.4761 | 46.8181 | 0 | 153.8221 | 60.545 | 488.9007 | 750.0859 | 200.8172 | 0.009051 | 48.3074 | 1.8282 | 250.9619 | 122.0459 | 53.4265 | 1176.5201 | 554.8114 | 62.511 | 0.008783 | 617.3311 | 23.0982 | 6301.4255
2017-10-01 | 448.3816 | 1959.6761 | 2408.0576 | 48.4597 | 994.266 | 1042.7257 | 3450.7834 | 169.5368 | 0 | 196.2637 | 59.5391 | 845.6938 | 1271.0334 | 190.9291 | 0.009037 | 51.2153 | 1.9584 | 244.1119 | 78.4985 | 58.8381 | 1652.4818 | 659.1976 | 62.375 | 0.007667 | 721.5802 | 15.725 | 5840.5704
2017-11-01 | 394.5321 | 1920.0937 | 2314.6259 | 42.5679 | 1065.0813 | 1107.6492 | 3422.2751 | 279.092 | 0 | 168.1245 | 46.9624 | 1210.1457 | 1704.3246 | 173.3414 | 0.009033 | 48.0609 | 1.848 | 223.2593 | 101.7854 | 71.1838 | 2100.5531 | 549.2798 | 45.7327 | 0.022847 | 595.0353 | 41.3209 | 6159.1843
2017-12-01 | 339.3234 | 1811.2669 | 2150.5903 | 35.5366 | 962.4155 | 997.9521 | 3148.5424 | 259.8803 | 0 | 180.4544 | 56.7632 | 1124.633 | 1621.7309 | 192.6818 | 0.084244 | 51.6564 | 1.8913 | 246.3137 | 118.366 | 67.0944 | 2053.505 | 772.648 | 43.7743 | 0.003654 | 816.426 | 40.545 | 6059.0183
Stat. Korr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 33.1496 | 33.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1496 | 0
Zusatz | 223.1892 | 0 | 223.1892 | 0 | 0 | 0 | 223.1892 | -1e-06 | 0 | -9e-06 | -2e-06 | 193.0549 | 193.0549 | 336.1697 | 0 | 3e-06 | 10.1736 | 346.3433 | 3e-06 | 201.6025 | 741.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381.3525 | 582.8373
Jahr | 5243.7519 | 23633.6071 | 28877.3589 | 545.1763 | 12665.1996 | 13210.3758 | 42087.7347 | 1757.8339 | 0 | 2157.1904 | 783.3072 | 11064.4134 | 15762.7449 | 2523.3755 | 0.23187 | 595.3551 | 34.7704 | 3153.7327 | 1366.1638 | 989.221 | 21271.8624 | 6569.0958 | 767.3841 | 0.075651 | 7336.5555 | 13.8566 | 70710.0093
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2017-01-01 | 3.2747 | -12.7086 | -10.5468 | 8.9602 | 38.5231 | 37.8101 | 7.4174 | 3.981 |  | 0.93752 | 60.4496 | 90.1981 | 63.4829 | -5.5947 | - | 0.59991 | -5.2917 | -4.267 | -2.1809 | 7.1621 | 50.8332 | 58.5756 | 8.0507 | - | 54.0482 | - | 30.3776
2017-02-01 | -25.4486 | -29.6081 | -29.0432 | -26.1862 | -27.9636 | -27.902 | -28.7089 | -11.5215 |  | -2.0327 | -37.7631 | 93.1828 | 45.4479 | -11.6348 | - | -2.3736 | -7.0767 | -9.7283 | 0.50217 | -0.46252 | 34.1125 | -30.9951 | 13.7867 | - | -28.1769 | - | -7.7532
2017-03-01 | 34.6316 | 24.325 | 25.8515 | 37.3463 | 1.733 | 2.975 | 18.8307 | -37.9325 |  | 17.052 | -67.4521 | 40.7809 | 8.4706 | -3.0112 | - | -2.5798 | 0.15392 | -2.8934 | -4.3164 | 18.291 | 6.2417 | 16.9402 | 22.2251 | - | 17.4424 | - | 13.4387
2017-04-01 | -13.3958 | -10.6523 | -11.1787 | -14.1465 | -3.2515 | -3.8612 | -9.202 | -32.4385 |  | 33.058 | 95.9955 | 9.4601 | 7.9644 | -1.2356 | - | -2.4458 | -4.3333 | -1.5997 | 2.0235 | -9.7642 | 4.7963 | 40.4242 | 10.3247 | - | 37.0563 | - | -1.2574
2021-03-01 | -0.69786 | 0.20618 | 0.036706 | 0.50203 | -2.5833 | -2.4142 | -0.62532 | 67.6841 |  | 6.7894 | -35.1312 | 11.5356 | 7.6402 | -6.2075 | - | -1.1808 | 2.727 | -5.0745 | 1.3576 | 7.7611 | 3.4139 | -0.65425 | 24.2614 | - | 2.3068 | - | 0.13051
2017-06-01 | -22.8294 | -26.903 | -26.1709 | -21.6003 | -26.7416 | -26.5189 | -26.279 | 27.5969 |  | -2.2513 | -12.8906 | 181.7005 | 71.5356 | -2.7139 | - | -2.2768 | -8.9014 | -2.7017 | 2.095 | 6.8334 | 37.0206 | 85.4159 | 22.2452 | - | 70.9358 | - | -13.0871
2017-07-01 | -19.8123 | -20.2051 | -20.1348 | -18.8053 | -20.8505 | -20.7665 | -20.3377 | 30.3121 |  | 5.6908 | 3.248 | 141.759 | 63.1321 | 9.9392 | - | -3.1232 | 7.653 | 7.0165 | 8.945 | 9.2758 | 36.8279 | 11.3684 | 16.339 | - | 12.1763 | - | -10.4778
2017-08-01 | -11.1914 | -4.8389 | -6.0206 | -10.069 | 8.8877 | 8.05 | -1.606 | -5.6873 |  | 27.7605 | 14.3242 | 195.0976 | 90.34 | -5.6117 | - | -4.324 | -2.4973 | -5.3291 | 5.7323 | -2.8735 | 41.9826 | 10.9023 | 17.5637 | - | 12.0161 | - | 5.3247
2017-09-01 | 31.3261 | 30.7016 | 30.8159 | 34.0013 | 22.5207 | 22.9792 | 28.2236 | 142.1959 |  | 12.9433 | 14.631 | -13.5654 | -3.0863 | 10.1342 | - | -3.0463 | -11.5918 | 7.115 | 6.6811 | -2.8481 | -0.096805 | 155.6355 | -1.9551 | - | 119.8495 | - | 25.4061
2017-10-01 | 20.9769 | 19.1403 | 19.478 | 21.4032 | -3.7149 | -2.7801 | 11.7473 | -39.8921 |  | 28.3217 | 14.3335 | -4.464 | -7.3783 | 14.9996 | - | -0.64252 | -11.9046 | 11.0328 | -27.8727 | -12.6796 | -6.5526 | 42.4657 | 24.5175 | - | 40.7138 | - | 7.8055
2017-11-01 | 11.469 | 17.2557 | 16.2272 | 13.4242 | 19.0698 | 18.8425 | 17.061 | -0.22333 |  | 19.8087 | -5.3121 | -2.3293 | -0.25298 | 7.03 | - | -6.1445 | -17.7708 | 3.6147 | -9.4875 | 7.2021 | -0.11512 | -5.4009 | 8.4917 | - | -4.4575 | - | 8.7206
2017-12-01 | 21.6633 | 40.5582 | 37.1963 | 23.5842 | -18.0544 | -17.0593 | 13.6354 | -12.022 |  | 6.3696 | -62.1204 | -27.915 | -25.439 | -0.85765 | - | -2.7326 | -13.3503 | -1.3554 | -3.9551 | -3.5645 | -21.5487 | 45.9538 | 3.4439 | - | 42.8075 | - | 0.82292
Stat. Korr. | [11 empty] | - | - | [7 empty] | -
Zusatz | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | [5 empty] | -
Jahr | -2.8707 | -1.1258 | -1.4473 | -1.4614 | -3.0317 | -2.9679 | -1.9297 | -13.6467 |  | 11.7904 | -18.3401 | 29.2347 | 16.8821 | -0.30742 | - | -2.5153 | -1.764 | -0.76423 | -1.5901 | -0.1569 | 11.704 | 25.577 | 14.7171 | - | 24.3466 | - | 4.1087
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 6.2277 | -154.5232 | -148.2954 | 1.7959 | 312.4386 | 314.2345 | 165.9391 | 13.7664 | 0 | 1.6294 | 63.4532 | 1072.4575 | 1151.3064 | -10.8039 | 0.052817 | 0.31218 | -0.11282 | -10.5517 | -2.5322 | 5.1831 | 1143.4056 | 224.1623 | 3.0323 | -0.000269 | 227.1944 | -23.9461 | 1512.593
2017-02-01 | -72.3841 | -535.8602 | -608.2443 | -7.8765 | -234.2015 | -242.078 | -850.3223 | -33.4292 | 0 | -3.3903 | -65.2427 | 757.8961 | 655.8339 | -21.7863 | -0.091647 | -1.1598 | -0.157 | -23.1947 | 0.55273 | -0.29503 | 632.8969 | -190.4079 | 5.6828 | 0.015522 | -184.7096 | -28.1993 | -430.3343
2017-03-01 | 95.4728 | 385.6951 | 481.1679 | 10.7343 | 13.7844 | 24.5188 | 505.6866 | -114.8281 | 0 | 25.926 | -100.5196 | 303.6339 | 114.2122 | -6.0158 | -0.003567 | -1.3688 | 0.00364 | -7.3846 | -5.1937 | 9.054 | 110.688 | 87.5774 | 12.0186 | 0.010131 | 99.6062 | -30.0768 | 685.904
2017-04-01 | -65.3373 | -218.8182 | -284.1554 | -7.448 | -28.878 | -36.326 | -320.4814 | -45.7823 | 0 | 43.4477 | 16.7001 | 55.2033 | 69.5687 | -2.1798 | -0.14948 | -1.2481 | -0.10089 | -3.6782 | 2.1968 | -6.6773 | 61.41 | 197.3142 | 6.3495 | 0.000323 | 203.6641 | -11.7524 | -67.1597
2021-03-01 | -4.0782 | 5.2224 | 1.1442 | 0.31737 | -28.1683 | -27.8509 | -26.7067 | 13.6558 | 0 | 12.1741 | -15.9896 | 26.2911 | 36.1314 | -11.6071 | -0.04648 | -0.60162 | 0.06224 | -12.1929 | 1.6353 | 5.1519 | 30.7257 | -3.2293 | 16.1563 | -0.004559 | 12.9224 | -9.4128 | 7.5286
2017-06-01 | -143.2906 | -770.7371 | -914.0277 | -14.7349 | -402.8792 | -417.6141 | -1331.6418 | 5.9542 | 0 | -4.2479 | -7.0772 | 321.7131 | 316.3423 | -4.8199 | -0.051315 | -1.102 | -0.19262 | -6.1658 | 2.5536 | 4.3926 | 317.1226 | 196.6459 | 15.2302 | 0.000211 | 211.8763 | -17.647 | -820.2899
2017-07-01 | -120.436 | -562.8056 | -683.2416 | -12.4112 | -321.0423 | -333.4535 | -1016.6951 | 5.1961 | 0 | 10.712 | 1.834 | 266.0488 | 283.7909 | 17.5908 | -0.051167 | -1.5801 | 0.15205 | 16.1116 | 10.1747 | 6.0841 | 316.1613 | 41.9311 | 11.679 | 0.0041 | 53.6143 | -19.4115 | -666.331
2017-08-01 | -65.7466 | -124.3951 | -190.1416 | -6.425 | 122.658 | 116.233 | -73.9086 | -1.1625 | 0 | 41.7178 | 8.1817 | 292.5605 | 341.2974 | -10.1628 | -0.051145 | -2.1664 | -0.049681 | -12.43 | 6.7728 | -1.8902 | 333.7501 | 37.7912 | 12.2274 | -0.000992 | 50.0176 | 2.2751 | 312.1341
2017-09-01 | 134.1677 | 587.0803 | 721.248 | 15.7078 | 250.1331 | 265.8408 | 987.0889 | 27.4874 | 0 | 17.6281 | 7.7277 | -76.7302 | -23.8871 | 18.4786 | -0.051124 | -1.5178 | -0.23971 | 16.6699 | 7.6434 | -1.5662 | -1.14 | 337.7791 | -1.2466 | 0.001386 | 336.534 | -45.8722 | 1276.6106
2017-10-01 | 77.7475 | 314.8287 | 392.5763 | 8.5434 | -38.3609 | -29.8175 | 362.7587 | -112.5172 | 0 | 43.317 | 7.4642 | -39.5155 | -101.2515 | 24.9032 | -0.051172 | -0.3312 | -0.26465 | 24.2562 | -30.3348 | -8.5438 | -115.8739 | 196.4914 | 12.2816 | 0.007358 | 208.7804 | -32.7872 | 422.878
2017-11-01 | 40.5932 | 282.5663 | 323.1595 | 5.0381 | 170.5797 | 175.6178 | 498.7773 | -0.6247 | 0 | 27.797 | -2.6347 | -28.8603 | -4.3226 | 11.3855 | -0.051171 | -3.1464 | -0.39938 | 7.7886 | -10.6691 | 4.7823 | -2.4208 | -31.3598 | 3.5795 | 0.019188 | -27.7611 | 25.4415 | 494.0368
2017-12-01 | 60.4197 | 522.6423 | 583.062 | 6.7816 | -212.0413 | -205.2597 | 377.8023 | -35.5122 | 0 | 10.8059 | -93.0883 | -435.5149 | -553.3095 | -1.6668 | 0.025035 | -1.4512 | -0.29139 | -3.3844 | -4.8742 | -2.48 | -564.0481 | 243.2695 | 1.4574 | 0.002378 | 244.7292 | -9.0294 | 49.4541
Stat. Korr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | -2.0903 | -2.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0903 | 0
Zusatz | -98.3356 | 0 | -98.3356 | -8.1086 | 0 | -8.1086 | -106.4442 | -1e-06 | 0 | -4e-06 | 3.2674 | -10.1683 | -6.9008 | -11.0971 | 0 | 3e-06 | 0.96583 | -10.1312 | 3e-06 | -14.75 | -31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8362 | 13.6099
Jahr | -154.9797 | -269.1041 | -424.0839 | -8.0856 | -395.9778 | -404.0634 | -828.1473 | -277.7964 | 0 | 227.5169 | -175.9238 | 2502.9248 | 2276.7214 | -7.7813 | -0.52041 | -15.3612 | -0.62436 | -24.2873 | -22.0747 | -1.5545 | 2228.8049 | 1337.9652 | 98.4482 | 0.054777 | 1436.4681 | -46.4916 | 2790.6342
2016
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 190.1763 | 1215.8967 | 1406.073 | 20.0435 | 811.0426 | 831.0861 | 2237.1591 | 345.8033 | 0 | 173.7953 | 104.9688 | 1189.0019 | 1813.5693 | 193.1101 | 0.007337 | 52.0372 | 2.132 | 247.2866 | 116.1054 | 72.3684 | 2249.3297 | 382.6887 | 37.6658 | 0.000378 | 420.3549 | 72.4546 | 4979.2983
2017-02-01 | 284.4329 | 1809.8426 | 2094.2756 | 30.0789 | 837.5233 | 867.6022 | 2961.8777 | 290.1461 | 0 | 166.7863 | 172.7685 | 813.3431 | 1443.044 | 187.2506 | 0.095089 | 48.8606 | 2.2185 | 238.4248 | 110.0675 | 63.7873 | 1855.3235 | 614.3158 | 41.2196 | 0.000895 | 655.5362 | 77.7003 | 5550.4378
2017-03-01 | 275.6806 | 1585.5929 | 1861.2735 | 28.7427 | 795.4189 | 824.1616 | 2685.4351 | 302.7172 | 0 | 152.0414 | 149.0236 | 744.5493 | 1348.3315 | 199.7811 | 0.012855 | 53.0582 | 2.3648 | 255.217 | 120.3257 | 49.5 | 1773.3741 | 516.9807 | 54.0769 | 1e-06 | 571.0575 | 74.0828 | 5103.9496
2017-04-01 | 487.7461 | 2054.1903 | 2541.9365 | 52.6487 | 888.1554 | 940.8041 | 3482.7406 | 141.1356 | 0 | 131.4285 | 17.3968 | 583.5351 | 873.496 | 176.411 | 0.15876 | 51.0297 | 2.3282 | 229.9276 | 108.5626 | 68.3856 | 1280.3718 | 488.1089 | 61.4987 | 7e-06 | 549.6076 | 28.4536 | 5341.1736
2021-03-01 | 584.3855 | 2532.9072 | 3117.2927 | 63.2168 | 1090.3938 | 1153.6106 | 4270.9033 | 20.1758 | 0 | 179.3113 | 45.514 | 227.9125 | 472.9137 | 186.9856 | 0.057652 | 50.951 | 2.2823 | 240.2767 | 120.456 | 66.3805 | 900.0269 | 493.5834 | 66.5925 | 0.004844 | 560.1808 | 37.6252 | 5768.7361
2017-06-01 | 627.6568 | 2864.8791 | 3492.5359 | 68.216 | 1506.5635 | 1574.7795 | 5067.3154 | 21.5758 | 0 | 188.6823 | 54.9018 | 177.0568 | 442.2167 | 177.5996 | 0.060367 | 48.3991 | 2.1639 | 228.2229 | 121.891 | 64.2809 | 856.6115 | 230.2217 | 68.465 | 0.000666 | 298.6874 | 45.3024 | 6267.9167
2017-07-01 | 607.8846 | 2785.4583 | 3393.3429 | 65.9981 | 1539.733 | 1605.7311 | 4999.074 | 17.1419 | 0 | 188.2341 | 56.4664 | 187.6768 | 449.5191 | 176.9845 | 0.060223 | 50.5927 | 1.9868 | 229.6244 | 113.748 | 65.5908 | 858.4823 | 368.8389 | 71.4793 | 3.9e-05 | 440.3183 | 61.5855 | 6359.46
2017-08-01 | 587.4737 | 2570.7295 | 3158.2031 | 63.8098 | 1380.0809 | 1443.8907 | 4602.0938 | 20.4408 | 0 | 150.2776 | 57.1178 | 149.9559 | 377.7922 | 181.0985 | 0.060201 | 50.1011 | 1.9894 | 233.2492 | 118.1518 | 65.7791 | 794.9723 | 346.6359 | 69.6172 | 0.001403 | 416.2545 | 48.6361 | 5861.9567
2017-09-01 | 428.2936 | 1912.2152 | 2340.5088 | 46.1976 | 1110.6808 | 1156.8783 | 3497.3872 | 19.3307 | 0 | 136.194 | 52.8173 | 565.631 | 773.9729 | 182.3387 | 0.060175 | 49.8252 | 2.0679 | 234.292 | 114.4025 | 54.9927 | 1177.6601 | 217.0322 | 63.7576 | 0.007397 | 280.7972 | 68.9703 | 5024.8148
2017-10-01 | 370.634 | 1644.8473 | 2015.4814 | 39.9164 | 1032.6269 | 1072.5433 | 3088.0246 | 282.054 | 0 | 152.9466 | 52.075 | 885.2093 | 1372.2849 | 166.0259 | 0.060209 | 51.5465 | 2.2231 | 219.8557 | 108.8332 | 67.3818 | 1768.3556 | 462.7062 | 50.0934 | 0.000309 | 512.7999 | 48.5123 | 5417.6924
2017-11-01 | 353.939 | 1637.5274 | 1991.4664 | 37.5298 | 894.5016 | 932.0314 | 2923.4978 | 279.7167 | 0 | 140.3274 | 49.597 | 1239.006 | 1708.6471 | 161.9558 | 0.060204 | 51.2073 | 2.2474 | 215.4707 | 112.4546 | 66.4015 | 2102.9739 | 580.6396 | 42.1532 | 0.003659 | 622.7964 | 15.8794 | 5665.1475
2017-12-01 | 278.9037 | 1288.6246 | 1567.5283 | 28.755 | 1174.4568 | 1203.2118 | 2770.7401 | 295.3925 | 0 | 169.6485 | 149.8515 | 1560.1479 | 2175.0404 | 194.3486 | 0.059209 | 53.1076 | 2.1826 | 249.6981 | 123.2402 | 69.5743 | 2617.553 | 529.3786 | 42.3169 | 0.001276 | 571.6968 | 49.5743 | 6009.5642
Stat. Korr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2399 | 35.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.2399 | 0
Zusatz | 321.5248 | 0 | 321.5248 | 8.1086 | 0 | 8.1086 | 329.6333 | 0 | 0 | -5e-06 | -3.2674 | 203.2232 | 199.9557 | 347.2667 | 0 | 0 | 9.2077 | 356.4745 | 0 | 216.3526 | 772.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533.1887 | 569.2274
Jahr | 5398.7316 | 23902.7112 | 29301.4428 | 553.2619 | 13061.1774 | 13614.4392 | 42915.882 | 2035.6303 | 0 | 1929.6735 | 959.2311 | 8561.4886 | 13486.0234 | 2531.1568 | 0.75228 | 610.7163 | 35.3947 | 3178.02 | 1388.2385 | 990.7755 | 19043.0575 | 5231.1306 | 668.9359 | 0.020874 | 5900.0874 | 60.3481 | 67919.3751
(1) Basis für die Zuordnung zu Größenklassen ist die Brutto-Engpassleistung
(2) Derivate fester fossiler Brennstoffe wie Steinkohlebriketts, Koks- und Gichtgas
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien
Abweichungen zu anderen Publikationen (österreichische Energiebilanz, internationale Statsitiken) sind infolge unterschiedlicher Definitionen des Begriffs "Biogener Brennstoff" durchaus möglich.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme (3).
(5) Einspeisung anerkannter Öko-Anlagen im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(6) Differenz zwischen eingespeister Erzeugung und gemeldeten Einzeldaten - da bei der erneuerbare Erzeugung teilweise auch Standardlastprofile gemeldet werden, kann es zu
zeitlichen Verschiebungen und damit zu negativen monatlichen Restmengen kommen.
Quelle: E-Control

## ImEx
Betriebsstatistik
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich
Importe und Exporte elektrischer Energie 2017
(Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
| Physikalische Importe | [7 empty] | Physikalische Exporte
| Deutschland | Schweiz | Liechten- stein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik | Summe | Deutschland | Schweiz | Liechten- stein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik | Summe
2017
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 1559.7686 | 86.2062 | 0 | 30.7699 | 7.4165 | 14.1515 | 1134.3865 | 2832.6993 | 297.3631 | 419.5569 | 26.1643 | 68.387 | 508.86 | 395.7086 | 0.1079 | 1716.1479
2017-02-01 | 1859.3505 | 71.5407 | 0 | 7.0624 | 22.3728 | 10.4317 | 1004.4335 | 2975.1916 | 179.3306 | 557.0271 | 23.7474 | 96.3334 | 269.3106 | 342.5674 | 0.0133 | 1468.3298
2017-03-01 | 1756.927 | 40.738 | 0 | 5.1414 | 33.0796 | 23.5999 | 911.9957 | 2771.4815 | 260.9519 | 776.5498 | 26.1078 | 152.2716 | 328.6151 | 339.8215 | 0.705 | 1885.0227
2017-04-01 | 1502.5971 | 42.7413 | 0 | 22.1031 | 0.1272 | 7.4571 | 1066.7209 | 2641.7467 | 186.4021 | 551.0696 | 24.9564 | 105.1865 | 566.9541 | 446.3139 | 1.3188 | 1882.2014
2021-03-01 | 1315.1984 | 2.4642 | 0 | 13.6993 | 0 | 2.2798 | 828.4966 | 2162.1383 | 241.1268 | 422.472 | 0.2534 | 104.202 | 634.6566 | 541.4366 | 21.0256 | 1965.173
2017-06-01 | 1363.9474 | 3.7727 | 0 | 6.7153 | 2e-05 | 3.637 | 810.2652 | 2188.3376 | 210.2999 | 382.9652 | 3.5753 | 111.4409 | 652.95 | 437.7361 | 6.9485 | 1805.9161
2017-07-01 | 1166.2292 | 38.5092 | 0 | 2.8542 | 0 | 14.3242 | 800.7476 | 2022.6645 | 258.402 | 399.2214 | 25.7556 | 125.3541 | 571.5821 | 442.6496 | 4.044 | 1827.009
2017-08-01 | 1009.7002 | 33.0774 | 0 | 0.83787 | 0 | 1.1915 | 659.3446 | 1704.1516 | 346.9044 | 505.701 | 25.7008 | 36.3347 | 591.7403 | 510.1853 | 13.0461 | 2029.6125
2017-09-01 | 928.0646 | 8.9605 | 0 | 0.58354 | 10.1321 | 10.9386 | 780.3883 | 1739.0675 | 389.0818 | 595.2776 | 24.7291 | 151.3118 | 453.5179 | 478.933 | 6.4605 | 2099.3116
2017-10-01 | 1683.7896 | 31.4417 | 0.0068 | 5.3943 | 3.0277 | 3.2513 | 983.6966 | 2710.608 | 242.2409 | 745.1492 | 25.5467 | 135.0007 | 593.8089 | 455.2038 | 4.8031 | 2201.7534
2017-11-01 | 1616.1173 | 43.6551 | 0 | 11.8354 | 3.6691 | 6.9685 | 1048.2051 | 2730.4506 | 306.8051 | 767.9741 | 24.9918 | 124.5504 | 483.6683 | 390.8434 | 2.5662 | 2101.3994
2017-12-01 | 1747.427 | 59.9462 | 0 | 13.4155 | 49.8075 | 36.1885 | 977.1047 | 2883.8894 | 302.1099 | 764.6072 | 25.8221 | 112.5728 | 324.2735 | 303.8125 | 1.4374 | 1834.6354
Jahr | 17509.1169 | 463.0533 | 0.0068 | 120.4123 | 129.6325 | 134.4196 | 11005.7853 | 29362.4267 | 3221.0187 | 6887.5713 | 257.3507 | 1322.946 | 5979.9374 | 5085.2117 | 62.4764 | 22816.5122
| Deutschland | Schweiz | Liechtenstein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik |  | Deutschland | Schweiz | Liechtenstein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2017-01-01 | -25.4455 | 54.4326 | - | 156.4539 | - | -61.7704 | -14.9391 | -19.7927 | 73.613 | -27.1354 | 1.8288 | -18.5892 | 26.0561 | 91.3409 | - | 16.9623
2017-02-01 | 22.6537 | 292.1023 | - | - | -66.2665 | -86.6869 | 22.8545 | 19.1693 | -39.9087 | -27.9638 | -2.6083 | -41.8728 | 52.3046 | 93.7502 | -99.3933 | -9.2294
2017-03-01 | 6.6544 | 254.6295 | - | 20.3463 | -62.1006 | -78.89 | -23.6187 | -9.3146 | -12.4793 | -12.7241 | 1.1186 | -5.3507 | 185.1611 | 117.9852 | 316.9131 | 14.5268
2017-04-01 | 42.9766 | -12.1425 | - | 206.5352 | -96.4222 | -11.777 | 7.4965 | 25.1339 | -19.0266 | 15.6965 | -0.24104 | -24.6286 | 37.4056 | 5.7493 | -79.1771 | 9.9367
2021-03-01 | 33.5571 | -85.5797 | - | 74.0077 | -100 | -60.6322 | 9.3727 | 21.6164 | -21.3372 | -8.0506 | -99.0241 | -13.4713 | 77.0581 | 21.7861 | -35.5934 | 12.4205
2017-06-01 | 167.8695 | -93.4797 | - | 147.7832 | -99.9998 | -56.3383 | 128.1398 | 131.8195 | -54.1032 | 44.0352 | -84.3809 | -21.3913 | 142.5795 | 55.4512 | -85.5864 | 21.389
2017-07-01 | 86.0516 | 256.4945 | -100 | - | -100 | -62.336 | 24.2616 | 53.0908 | -49.8335 | -24.761 | -0.45222 | -30.5901 | 24.4707 | 81.534 | -53.7416 | -6.973
2017-08-01 | 6.5704 | - | -100 | -78.0771 | -100 | -90.4005 | 2.935 | 5.2897 | -4.6527 | -21.1775 | 29.6416 | -71.1468 | 80.5723 | 64.2901 | -41.839 | 12.0201
2017-09-01 | -30.0573 | -60.4531 | - | -72.1372 | 361.2887 | -55.8232 | -0.37458 | -19.5593 | 59.9037 | 9.7756 | 13.5529 | 407.6388 | 26.6821 | 146.3601 | 8.0134 | 50.4283
2017-10-01 | 19.8111 | -30.154 | - | -33.0691 | -52.1489 | -89.4618 | 11.1211 | 13.8493 | -9.1378 | 47.4845 | 13.2384 | 41.8595 | 50.42 | 146.6306 | 22.876 | 49.4932
2017-11-01 | 14.8222 | 13.2252 | - | 84.1249 | -97.7207 | -86.3586 | 32.2013 | 11.1101 | -7.7048 | 19.0323 | -0.50758 | 23.785 | 340.9757 | 116.3058 | -43.9131 | 50.2843
2017-12-01 | 30.3834 | -0.04549 | - | 3.3264 | 308.3 | 45.6759 | -7.6919 | 14.9535 | -7.5834 | 74.7347 | -0.80632 | 28.9592 | 1.7612 | 5.2518 | 113.6127 | 23.4784
Jahr | 17.8709 | 18.3437 | 257.8947 | 77.8954 | -64.5673 | -68.8645 | 7.3199 | 11.3641 | -15.4803 | 2.1452 | -11.5501 | -7.6008 | 61.4459 | 64.5475 | -54.0142 | 18.7934
| Deutschland | Schweiz | Liechtenstein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik |  | Deutschland | Schweiz | Liechtenstein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | -532.3512 | 30.385 | 0 | 18.7717 | 6.2678 | -22.8657 | -199.2296 | -699.022 | 126.0838 | -156.2466 | 0.4699 | -15.6153 | 105.1827 | 188.9005 | 0.107 | 248.882
2017-02-01 | 343.4153 | 53.2953 | 0 | 6.8923 | -43.9493 | -67.925 | 186.8537 | 478.5823 | -119.0995 | -216.2332 | -0.636 | -69.3951 | 92.487 | 165.7586 | -2.179 | -149.2972
2017-03-01 | 109.6184 | 29.2505 | 0 | 0.86922 | -54.203 | -88.1949 | -282.0089 | -284.6687 | -37.2082 | -113.2141 | 0.2888 | -8.6083 | 213.3767 | 183.9294 | 0.5359 | 239.1003
2017-04-01 | 451.6579 | -5.9071 | 0 | 14.8925 | -3.4282 | -0.99546 | 74.3903 | 530.61 | -43.7995 | 74.7632 | -0.0603 | -34.371 | 154.3405 | 24.265 | -5.0146 | 170.1234
2021-03-01 | 330.4523 | -14.6244 | 0 | 5.8265 | -4.8383 | -3.5112 | 70.9984 | 384.3032 | -65.4052 | -36.9893 | -25.7131 | -16.2227 | 276.2111 | 96.8566 | -11.6195 | 217.1179
2017-06-01 | 854.7639 | -54.0876 | 0 | 4.0052 | -10.7379 | -4.693 | 455.1035 | 1244.3542 | -247.9014 | 117.0822 | -19.3152 | -30.3258 | 383.7805 | 156.1454 | -41.2593 | 318.2064
2017-07-01 | 539.3981 | 27.707 | -0.0018 | 2.7884 | -1.0818 | -23.7074 | 156.3428 | 701.4454 | -256.6868 | -131.383 | -0.117 | -55.2456 | 112.3719 | 198.8113 | -4.6982 | -136.9474
2017-08-01 | 62.2509 | 27.9559 | -0.0001 | -2.984 | -9.1863 | -11.2203 | 18.8 | 85.6161 | -16.9281 | -135.8687 | 5.8763 | -89.5947 | 264.0377 | 199.646 | -9.3849 | 217.7836
2017-09-01 | -398.8272 | -13.6974 | 0 | -1.5108 | 7.9356 | -13.8223 | -2.9342 | -422.8563 | 145.7592 | 53.01 | 2.9515 | 121.5048 | 95.521 | 284.5293 | 0.4793 | 703.7551
2017-10-01 | 278.4191 | -13.5741 | 0.0068 | -2.6652 | -3.2997 | -27.6012 | 98.4495 | 329.7352 | -24.3617 | 239.9103 | 2.9866 | 39.8356 | 199.0417 | 270.6347 | 0.8942 | 728.9414
2017-11-01 | 208.6221 | 5.0991 | 0 | 5.4075 | -157.3102 | -44.1148 | 255.3192 | 273.0229 | -25.6121 | 122.7929 | -0.1275 | 23.9321 | 373.9869 | 210.1532 | -2.0092 | 703.1163
2017-12-01 | 407.205 | -0.027282 | 0 | 0.43189 | 37.6087 | 11.3467 | -81.4204 | 375.1446 | -24.7901 | 327.0254 | -0.2099 | 25.2794 | 5.6124 | 15.1594 | 0.7645 | 348.8412
Jahr | 2654.6247 | 71.7749 | 0.0049 | 52.7252 | -236.2225 | -297.3045 | 750.6643 | 2996.267 | -589.9495 | 144.6493 | -33.6059 | -108.8267 | 2275.9499 | 1994.7896 | -73.3838 | 3609.6229
2016
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 2092.1198 | 55.8213 | 0 | 11.9982 | 1.1487 | 37.0172 | 1333.6161 | 3531.7213 | 171.2793 | 575.8035 | 25.6944 | 84.0024 | 403.6774 | 206.8081 | 0.0009 | 1467.266
2017-02-01 | 1515.9351 | 18.2454 | 0 | 0.17006 | 66.3221 | 78.3568 | 817.5798 | 2496.6093 | 298.4301 | 773.2604 | 24.3834 | 165.7285 | 176.8236 | 176.8088 | 2.1923 | 1617.6271
2017-03-01 | 1647.3086 | 11.4875 | 0 | 4.2721 | 87.2826 | 111.7948 | 1194.0046 | 3056.1502 | 298.1601 | 889.7638 | 25.819 | 160.8799 | 115.2384 | 155.892 | 0.1691 | 1645.9224
2017-04-01 | 1050.9392 | 48.6484 | 0 | 7.2106 | 3.5554 | 8.4525 | 992.3306 | 2111.1367 | 230.2016 | 476.3064 | 25.0167 | 139.5575 | 412.6136 | 422.0489 | 6.3334 | 1712.078
2021-03-01 | 984.7461 | 17.0886 | 0 | 7.8728 | 4.8383 | 5.791 | 757.4982 | 1777.8351 | 306.532 | 459.4613 | 25.9665 | 120.4247 | 358.4455 | 444.58 | 32.6451 | 1748.0551
2017-06-01 | 509.1835 | 57.8602 | 0 | 2.7102 | 10.7379 | 8.33 | 355.1617 | 943.9834 | 458.2014 | 265.883 | 22.8905 | 141.7667 | 269.1695 | 281.5907 | 48.2078 | 1487.7097
2017-07-01 | 626.8311 | 10.8022 | 0.0018 | 0.065774 | 1.0818 | 38.0316 | 644.4048 | 1321.2191 | 515.0888 | 530.6044 | 25.8726 | 180.5997 | 459.2103 | 243.8383 | 8.7422 | 1963.9564
2017-08-01 | 947.4493 | 5.1215 | 0.0001 | 3.8219 | 9.1863 | 12.4118 | 640.5446 | 1618.5355 | 363.8325 | 641.5696 | 19.8245 | 125.9294 | 327.7026 | 310.5392 | 22.431 | 1811.8289
2017-09-01 | 1326.8918 | 22.6579 | 0 | 2.0943 | 2.1965 | 24.7609 | 783.3225 | 2161.9238 | 243.3226 | 542.2676 | 21.7776 | 29.807 | 357.9968 | 194.4036 | 5.9812 | 1395.5564
2017-10-01 | 1405.3705 | 45.0158 | 0 | 8.0595 | 6.3274 | 30.8524 | 885.2471 | 2380.8728 | 266.6026 | 505.2389 | 22.5601 | 95.1651 | 394.7673 | 184.5691 | 3.9089 | 1472.812
2017-11-01 | 1407.4952 | 38.556 | 0 | 6.4279 | 160.9794 | 51.0833 | 792.8859 | 2457.4277 | 332.4172 | 645.1812 | 25.1193 | 100.6184 | 109.6814 | 180.6902 | 4.5754 | 1398.2831
2017-12-01 | 1340.222 | 59.9735 | 0 | 12.9836 | 12.1987 | 24.8418 | 1058.5251 | 2508.7447 | 326.9 | 437.5818 | 26.032 | 87.2934 | 318.6612 | 288.653 | 0.6729 | 1485.7943
Jahr | 14854.4922 | 391.2783 | 0.0019 | 67.6871 | 365.855 | 431.7241 | 10255.121 | 26366.1596 | 3810.9682 | 6742.922 | 290.9566 | 1431.7727 | 3703.9875 | 3090.4221 | 135.8602 | 19206.8893
(*) Umfasst unterjährig das öffentliche Netz sowie jene Eigenerzeuger, die Kraftwerke mit einer Engpassleistung von zumindest 10 MW betreiben
Quelle: E-Control

## Dia1a
Quelle: E-control

## Dia1b
Quelle: E-Control

## Dia2
Quelle: E-Control

## Dia3
Quelle:E-Control

## Dia4
Quelle:E-Control

## Dia5
Quelle: E-Control

## DiaDat
Betriebsstatistik | [12 empty] | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Verwendung 2017 (Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2) | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Aufbringung 2017 (Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2) | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Monatsbilanz (Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2) | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Monatsbilanz Anteil am jeweiligen Montatswert (Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2) | Betriebsstatistik Gesamte Versorgung in Österreich Importe und Exporte elektrischer Energie (Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2) | Betriebsstatistik Gesamte Versorgung in Österreich Importe und Exporte elektrischer Energie - Anteile (Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Monatsbilanz 2017
(Datenstand: Juli - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Jahr | Monat | Wasserkraft | Wärmekraft | Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie | Statische Differenz | Physikalische Importe | Physikalische Exporte | Verbrauch für Pumpspeicherung | Eigenbedarf | Netzverluste | Endverbrauch
| Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh (1) | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017 | 2017-01-01 | -2403.0981 | -3392.7354 | -647.5493 | -48.5086 | -2832.6993 | 1716.1479 | 565.5988 | 222.2606 | 343.7678 | 6476.8156
| 2017-02-01 | -2111.5554 | -2488.2204 | -470.8267 | -49.5009 | -2975.1916 | 1468.3298 | 586.9611 | 179.0015 | 290.6389 | 5570.3637
| 2017-03-01 | -3191.1217 | -1884.0621 | -670.6637 | -44.006 | -2771.4815 | 1885.0227 | 515.3444 | 182.267 | 282.5061 | 5696.1948
| 2017-04-01 | -3162.2592 | -1341.7818 | -753.2717 | -16.7012 | -2641.7467 | 1882.2014 | 483.2792 | 160.4698 | 254.4661 | 5135.3441
| 2021-03-01 | -4244.1966 | -930.7525 | -573.1032 | -28.2123 | -2162.1383 | 1965.173 | 461.2494 | 163.269 | 256.2134 | 5092.4982
| 2017-06-01 | -3735.6736 | -1173.7341 | -510.5637 | -27.6554 | -2188.3376 | 1805.9161 | 421.851 | 163.4182 | 246.3084 | 4998.4706
| 2017-07-01 | -3982.3789 | -1174.6435 | -493.9325 | -42.1741 | -2022.6645 | 1827.009 | 341.064 | 169.9054 | 251.0781 | 5126.737
| 2017-08-01 | -4528.1852 | -1128.7224 | -466.2721 | -50.9111 | -1704.1516 | 2029.6125 | 322.9781 | 172.6239 | 252.4987 | 5100.529
| 2017-09-01 | -4484.4761 | -1176.5201 | -617.3311 | -23.0982 | -1739.0675 | 2099.3116 | 319.9393 | 174.5478 | 251.6666 | 5195.0277
| 2017-10-01 | -3450.7834 | -1652.4818 | -721.5802 | -15.725 | -2710.608 | 2201.7534 | 500.2965 | 173.0485 | 282.0714 | 5394.0086
| 2017-11-01 | -3422.2751 | -2100.5531 | -595.0353 | -41.3209 | -2730.4506 | 2101.3994 | 468.6959 | 188.3668 | 307.8502 | 5823.3226
| 2017-12-01 | -3148.5424 | -2053.505 | -816.426 | -40.545 | -2883.8894 | 1834.6354 | 557.8363 | 193.3979 | 318.2133 | 6038.8247
| Stat. Diff. | 0 | -33.1496 | 0 | 33.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zusatz | -223.1892 | -741.0007 | 0 | 381.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.8373
| Jahr | 42087.7347 | 21271.8624 | 7336.5555 | 13.8566 | 29362.4267 | 22816.5122 | 5545.0941 | 2142.5764 | 3337.2792 | 66230.9741
Jahr | Monat | Wasserkraft | Wärmekraft | Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie | Statische Differenz | Physikalische Importe | Physikalische Exporte | Verbrauch für Pumpspeicherung | Eigenbedarf | Netzverluste | Endverbrauch
| Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2017 | 2017-01-01 | 25.7716 | 36.3848 | 6.9445 | 0.52022 | 30.3788 | 18.4045 | 6.0657 | 2.3836 | 3.6867 | 69.4595
| 2017-02-01 | 26.0837 | 30.7366 | 5.8161 | 0.61148 | 36.7521 | 18.1381 | 7.2506 | 2.2112 | 3.5902 | 68.8099
| 2017-03-01 | 37.2736 | 22.0066 | 7.8336 | 0.51401 | 32.3721 | 22.0179 | 6.0194 | 2.129 | 3.2998 | 66.534
| 2017-04-01 | 39.9489 | 16.9508 | 9.5161 | 0.21099 | 33.3733 | 23.7779 | 6.1053 | 2.0272 | 3.2147 | 64.8749
| 2021-03-01 | 53.4641 | 11.7247 | 7.2194 | 0.35539 | 27.2364 | 24.7553 | 5.8104 | 2.0567 | 3.2275 | 64.1502
| 2017-06-01 | 48.9221 | 15.3711 | 6.6863 | 0.36217 | 28.6583 | 23.6501 | 5.5245 | 2.1401 | 3.2256 | 65.4596
| 2017-07-01 | 51.6133 | 15.2239 | 6.4016 | 0.54659 | 26.2146 | 23.6788 | 4.4203 | 2.202 | 3.2541 | 66.4447
| 2017-08-01 | 57.4771 | 14.3271 | 5.9185 | 0.64622 | 21.6311 | 25.7623 | 4.0996 | 2.1911 | 3.205 | 64.742
| 2017-09-01 | 55.7736 | 14.6324 | 7.6778 | 0.28727 | 21.6289 | 26.1092 | 3.9791 | 2.1709 | 3.13 | 64.6108
| 2017-10-01 | 40.3545 | 19.3246 | 8.4384 | 0.18389 | 31.6986 | 25.748 | 5.8506 | 2.0237 | 3.2986 | 63.0791
| 2017-11-01 | 38.4974 | 23.6292 | 6.6936 | 0.46482 | 30.715 | 23.6388 | 5.2724 | 2.1189 | 3.463 | 65.5069
| 2017-12-01 | 35.2071 | 22.9624 | 9.1293 | 0.45338 | 32.2478 | 20.515 | 6.2378 | 2.1626 | 3.5583 | 67.5264
Betriebsstatistik
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich
Importe und Exporte elektrischer Energie 2017
(Datenstand: September 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Jahr | Monat | Exp. Deutschland | Exp. Schweiz | Exp. Liechtenstein | Exp. Italien | Exp. Slowenien | Exp. Ungarn | Exp. Tschechische Republik | Imp. Deutschland | Imp. Schweiz | Imp. Liechtenstein | Imp. Italien | Imp. Slowenien | Imp. Ungarn | Imp. Tschechische Republik
| Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017 | 2017-01-01 | -297.3631 | -419.5569 | -26.1643 | -68.387 | -508.86 | -395.7086 | -0.1079 | 1559.7686 | 86.2062 | 0 | 30.7699 | 7.4165 | 14.1515 | 1134.3865
| 2017-02-01 | -179.3306 | -557.0271 | -23.7474 | -96.3334 | -269.3106 | -342.5674 | -0.0133 | 1859.3505 | 71.5407 | 0 | 7.0624 | 22.3728 | 10.4317 | 1004.4335
| 2017-03-01 | -260.9519 | -776.5498 | -26.1078 | -152.2716 | -328.6151 | -339.8215 | -0.705 | 1756.927 | 40.738 | 0 | 5.1414 | 33.0796 | 23.5999 | 911.9957
| 2017-04-01 | -186.4021 | -551.0696 | -24.9564 | -105.1865 | -566.9541 | -446.3139 | -1.3188 | 1502.5971 | 42.7413 | 0 | 22.1031 | 0.1272 | 7.4571 | 1066.7209
| 2021-03-01 | -241.1268 | -422.472 | -0.2534 | -104.202 | -634.6566 | -541.4366 | -21.0256 | 1315.1984 | 2.4642 | 0 | 13.6993 | 0 | 2.2798 | 828.4966
| 2017-06-01 | -210.2999 | -382.9652 | -3.5753 | -111.4409 | -652.95 | -437.7361 | -6.9485 | 1363.9474 | 3.7727 | 0 | 6.7153 | 2e-05 | 3.637 | 810.2652
| 2017-07-01 | -258.402 | -399.2214 | -25.7556 | -125.3541 | -571.5821 | -442.6496 | -4.044 | 1166.2292 | 38.5092 | 0 | 2.8542 | 0 | 14.3242 | 800.7476
| 2017-08-01 | -346.9044 | -505.701 | -25.7008 | -36.3347 | -591.7403 | -510.1853 | -13.0461 | 1009.7002 | 33.0774 | 0 | 0.83787 | 0 | 1.1915 | 659.3446
| 2017-09-01 | -389.0818 | -595.2776 | -24.7291 | -151.3118 | -453.5179 | -478.933 | -6.4605 | 928.0646 | 8.9605 | 0 | 0.58354 | 10.1321 | 10.9386 | 780.3883
| 2017-10-01 | -242.2409 | -745.1492 | -25.5467 | -135.0007 | -593.8089 | -455.2038 | -4.8031 | 1683.7896 | 31.4417 | 0.0068 | 5.3943 | 3.0277 | 3.2513 | 983.6966
| 2017-11-01 | -306.8051 | -767.9741 | -24.9918 | -124.5504 | -483.6683 | -390.8434 | -2.5662 | 1616.1173 | 43.6551 | 0 | 11.8354 | 3.6691 | 6.9685 | 1048.2051
| 2017-12-01 | -302.1099 | -764.6072 | -25.8221 | -112.5728 | -324.2735 | -303.8125 | -1.4374 | 1747.427 | 59.9462 | 0 | 13.4155 | 49.8075 | 36.1885 | 977.1047
| Jahr | -3221.0187 | -6887.5713 | -257.3507 | -1322.946 | -5979.9374 | -5085.2117 | -62.4764 | 17509.1169 | 463.0533 | 0.0068 | 120.4123 | 129.6325 | 134.4196 | 11005.7853
| Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2017 | 2017-01-01 | -17.3274 | -24.4476 | -1.5246 | -3.9849 | -29.6513 | -23.058 | -0.0062873 | 55.063 | 3.0433 |  | 1.0862 | 0.26182 | 0.49958 | 40.0461
| 2017-02-01 | -12.2132 | -37.9361 | -1.6173 | -6.5607 | -18.3413 | -23.3304 | -0.00090579 | 62.4952 | 2.4046 |  | 0.23738 | 0.75198 | 0.35062 | 33.7603
| 2017-03-01 | -13.8434 | -41.1958 | -1.385 | -8.078 | -17.433 | -18.0274 | -0.0374 | 63.3931 | 1.4699 |  | 0.18551 | 1.1936 | 0.85153 | 32.9064
| 2017-04-01 | -9.9034 | -29.2779 | -1.3259 | -5.5885 | -30.1219 | -23.7123 | -0.070067 | 56.8789 | 1.6179 |  | 0.83669 | 0.0048151 | 0.28228 | 40.3794
| 2021-03-01 | -12.27 | -21.498 | -0.012895 | -5.3024 | -32.2952 | -27.5516 | -1.0699 | 60.8286 | 0.11397 |  | 0.6336 |  | 0.10544 | 38.3184
| 2017-06-01 | -11.6451 | -21.2061 | -0.19798 | -6.1709 | -36.1562 | -24.239 | -0.38476 | 62.328 | 0.1724 |  | 0.30687 | 9.1394e-07 | 0.1662 | 37.0265
| 2017-07-01 | -14.1434 | -21.8511 | -1.4097 | -6.8612 | -31.2851 | -24.2281 | -0.22135 | 57.6581 | 1.9039 |  | 0.14111 |  | 0.70819 | 39.5888
| 2017-08-01 | -17.0921 | -24.9161 | -1.2663 | -1.7902 | -29.1553 | -25.1371 | -0.64279 | 59.2494 | 1.941 |  | 0.049167 |  | 0.069916 | 38.6905
| 2017-09-01 | -18.5338 | -28.3558 | -1.178 | -7.2077 | -21.6032 | -22.8138 | -0.30774 | 53.3656 | 0.51525 |  | 0.033555 | 0.58261 | 0.62899 | 44.874
| 2017-10-01 | -11.0022 | -33.8434 | -1.1603 | -6.1315 | -26.9698 | -20.6746 | -0.21815 | 62.1185 | 1.16 | 0.00025087 | 0.19901 | 0.1117 | 0.11995 | 36.2906
| 2017-11-01 | -14.6 | -36.5458 | -1.1893 | -5.927 | -23.0165 | -18.5992 | -0.12212 | 59.1887 | 1.5988 |  | 0.43346 | 0.13438 | 0.25521 | 38.3895
| 2017-12-01 | -16.467 | -41.6762 | -1.4075 | -6.136 | -17.6751 | -16.5598 | -0.078348 | 60.5927 | 2.0787 |  | 0.46519 | 1.7271 | 1.2548 | 33.8815
| Jahr | -14.1171 | -30.1868 | -1.1279 | -5.7982 | -26.2088 | -22.2874 | 0.27382 | 59.631 | 1.577 | 2.3159e-05 | 0.41009 | 0.44149 | 0.45779 | 37.4825