## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2017 (Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Öffentliches Netz in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2017
(Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Netzabgabe
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
Jänner | 10578.4453 | 5578.3738 | 219.9083 | 157.0613 | 6235.1957 | 589.4246 | 0.79224
Februar | 10400.005 | 5569.6556 | 215.0759 | 159.1154 | 5373.8822 | 516.7192 | 0.76893
März | 9463.668 | 4896.9263 | 195.4315 | 135.9957 | 5457.8009 | 576.7109 | 0.77619
April | 9202.5946 | 4554.673 | 187.2149 | 131.4842 | 4896.1351 | 532.0385 | 0.73894
Mai | 8636.0431 | 4230.8697 | 173.7967 | 123.4402 | 4828.9249 | 559.1594 | 0.75156
Juni | 8701.2405 | 4168.0337 | 176.3197 | 124.299 | 4712.2972 | 541.5661 | 0.75218
Juli | 8562.6339 | 4193.7962 | 171.5881 | 125.1671 | 4823.7064 | 563.3438 | 0.75718
August | 8489.5193 | 4085.13 | 173.8918 | 122.1607 | 4785.4736 | 563.6919 | 0.75765
September | 9125.3276 | 4420.9863 | 181.6419 | 132.7192 | 4916.709 | 538.7981 | 0.74833
Oktober | 9416.7801 | 4381.0011 | 186.4072 | 132.6692 | 5154.2582 | 547.3483 | 0.7347
November | 10354.6139 | 4874.4562 | 214.3491 | 145.0939 | 5623.5086 | 543.0921 | 0.75429
Dezember | 10260.4081 | 5045.2254 | 213.5413 | 148.7358 | 5809.7604 | 566.2309 | 0.76106
Jahr | 10578.4453 | 4085.13 | 219.9083 | 122.1607 | 62617.6524 | 5919.3625 | 0.67573
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
Jänner | 7726.7513 | 7169.9466 | 4896.7701 | 4150.3101 |  | 744 | 31
Februar | 7709.6979 | 6784.4209 | 4173.9729 | 3742.8086 |  | 672 | 28
März | 6757.5863 | 6206.1216 | 4200.0737 | 3638.4162 |  | 743 | 31
April | 6043.4642 | 5905.9037 | 3764.0411 | 3279.3646 |  | 720 | 30
Mai | 5912.5277 | 5426.3172 | 3660.6045 | 3147.7671 |  | 744 | 31
Juni | 5962.2835 | 5405.1746 | 3537.0566 | 3000.9843 |  | 720 | 30
Juli | 5913.4877 | 5294.952 | 3607.7809 | 3120.1844 |  | 744 | 31
August | 5802.3231 | 5287.1672 | 3533.7524 | 3039.3368 |  | 744 | 31
September | 6474.5036 | 5542.1681 | 3645.4902 | 3183.1101 |  | 720 | 30
Oktober | 6712.6263 | 5911.1757 | 3830.4288 | 3263.8458 |  | 745 | 31
November | 7195.8629 | 6698.6699 | 4308.386 | 3509.6085 |  | 720 | 30
Dezember | 7177.7972 | 6994.6945 | 4528.3294 | 3753.6477 |  | 744 | 31
Jahr | 5802.3231 | 7169.9466 | 47686.6867 | 40829.3841 | 35785.7392 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control

## Dia1
MW
GWh
Quelle: E-Control